12.04.24

Добрый день!

Тема сегодняшнего занятия: Основные понятия и законы постоянного тока.

Электродвижущая сила источника  – это величина, которая численно равна работе сторонних сил в источнике, потраченной на перемещение единичного положительного заряда через всю цепь.

Закон Ома для полной цепи

Сила тока в замкнутой цепи равна электродвижущей силе источника, разделенной на полное сопротивление цепи.

,

где r – внутреннее сопротивление источника ЭДС.

Пример: если цепь содержит источник напряжения  с внутренним сопротивлением , а также резистор сопротивлением , то сила тока в этой цепи будет равна по закону Ома для полной цепи: .

Идеальный источник ЭДС – источник, обладающий нулевым сопротивлением (). Напряжение на его клеммах постоянно и не зависит от тока во внешней цепи.

Ток в такой цепи будет определяться только её сопротивлением. По закону Ома он будет равен: .

Короткое замыкание  – электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией прибора и нарушающее его нормальную работу. Ток короткого замыкания определяется параметрами источника ЭДС: .

Формула для работы тока имеет вид: .

, где .

Мощность тока – это отношение работы тока на некотором участке цепи ко времени прохождения тока по этому участку.

Пример: если мощность чайника 2,2 кВт, а в сети напряжение 220 В, то сила тока при работе такого чайника будет равна: .

Закон Джоуля – Ленца: количество теплоты, выделяемой проводником с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени прохождения тока по проводнику.

Пример: элемент с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением   замкнут на сопротивление  Тогда выделяемое количество теплоты за единицу времени будет равно .

Задачи для самостоятельного решения:

1. ЭДС батарейки карманного фонарика равна 3,7 В, внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Батарейка замкнута на сопротивление 11,7 Ом. Каково напряжение на зажимах батарейки?

2. Напряжение на зажимах генератора 36 В, а сопротивление внешней цепи в 9 раз больше внутреннего сопротивления. Какова ЭДС генератора?

3. Источник тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0,8 Ом замкнут никелиновой проволокой длиной 2,1 м и сечением 0,21 мм2. Определите напряжение на зажимах источника тока.

4. Найдите ЭДС и внутреннее сопротивление гальванического элемента, если при сопротивлении внешней цепи 2 Ом ток равен 0,6 А, а при сопротивлении 1 Ом ток равен 1 А.

5. Определите силу тока при коротком замыкании батареи с ЭДС 9 В, если при замыкании ее на внешнее сопротивление 3 Ом ток в цепи равен 2 А.

6. Проводник какого сопротивления надо включить во внешнюю цепь генератора с ЭДС 220 В и внутренним сопротивлением 0,1 Ом, чтобы на его зажимах напряжение оказалось равным 210 В?